## REKAPITULACIJA
Datum: 30.11.2019
OBJEKT: BLOK JUŽNA CESTA 20 ,IZOLA
SKUPNA REKAPITULACIJA GO DELA
UREDITEV GRADBIŠČA | 0
ZEMELJSKA DELA | 0
STENSKA OBLOGA V HODNIKU | 0
FASADERSKA DELA | 0
IGRALA | 0
A-K-01 | 0
A-K-02 | 0
A-K-03 | 0
A-K-04 | 0
A-K-05 | 0
NEPREDVIDENA DELA ( zidarska pomoč ) 10 % | 0
VSE SKUPAJ : | 0
OPOMBA:
V popisu del so ponekod navedeni tipi in proizvajalci izdelkov. Ponudnik lahko ponudi enakovreden ali boljši izdelek.

## UREDITEV GRADBIŠČA
ZEMELJSKA DELA
A. | GRADBENA DELA
a. | UREDITEV GRADBIŠČA :
Pred pričetkom izvajanja GOI del mora izvajalec izdelati načrt ureditve
gradbišča s predvidenimi: deponijskimi prostori, začasnimi objekti za
pisarne, skladišča in dnevne prostore zaposlenih, z žerjavi,
elektropriključkom in priključkom vode, vmesnimi elektrorazdelilci po objektih,
z ukrepi za zaščito in varno delo na objektih,z opremo, s stroji in sredstvi
za strokovno in nemoteno izvajanje vseh del, z dnevnimi prostori za izvajalce
obrtniških in inštalacijskih del, ki morajo biti izven objektov, z dostopi k objektom
v času gradnje ter z deponijami in z odvozom odpadkov po veljavni zakonodaji.
Vključno s načrtom in elaboratom odpadkov in zavarovanjem gradbišča in prijavo.
Izdelati varnostni načrt, sporazum o skupnih varstvenih ukrepih, uskladiti z ZPV in
izdelati elaborat preprečevanja in zmanševanja emisij delcev iz gradbišča
načrt ureditve gradbišča, VN (varnostni načrt), SSVU, EPZEDG
začasni el. Priklop za čas GOI del
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| UREDITEV GRADBIŠČA SKUPAJ |  |  |  | 0

## ZEMELJSKA DELA
b. | ZEMELJSKA DELA
Opomba: Pred začetkom del si mora izvajalec pripraviti delovišče in izvesti zakoličbe obstoječih komunalij. Ponudba mora vsebovati vse stroške organizacije, izvedbe, transportov, deponijskih stroškov in izkazov z evidenčnimi listi ločene po vrsti odpadkov, vse kontrolne preglede in meritve.
1. | Izdelava in postavitev gradbenih profilov:
Izdelava in postavitev laserske linije vag risa za vsa GOI dela
|  | kpl | 1 | 0
2. | Široki strojni izkop v terenu III. Kategorije z nakladanjem na tovorno sredtsvo in odvozom na deponijo s plačilom vseh taks na razdaljo do 15 km |  |  | 0
|  | m3 | 1065 | 0
3. | Planiranje in utrjevanje dna izkopa |  |  | 0
|  | m2 | 355 | 0
4. | Dobava in montaža škarpnikov širine 40 cm komplet z zasipom s humusom |  |  | 0
|  | m2 | 30 | 0
5. | Humuziranje planuma in sejanje trave ( v ceni zajeti 2* košnjo) |  |  | 0
|  | m2 | 275 | 0
0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0

## FASADERSKA DELA
FASADERSKA DELA
1. | Nanos sloja impregnacije na obstoječo površino fasade ,kot podlaga končnemu dodatnemu sloju fasade.
|  | m2 | 456 | 0
2. | Izdelava dodatnega sloja fasade, toplotno izolacijske plošče d= 10 cm s toplotno prevodnostjo 0,045 W/Mk ali ustrzno debelino drugega izolacijskega materiala, pritrjene s pripadajočimi sidri v nosilno konstrukcijo,dvakratni nanos lepilne malte z dvakratnim vtapljanjem pvc mrežice , ojačitvenimi vogalniki ter odkapno letvijo,osnovni grobi izravnalni omet in žlahtni vodoodbojni silikatni fasadni omet v barvi instrukturi po izbiri projektanta .
|  | m2 | 266 | 0
3. | Odstranitev obstoječega sloja fasade in izdelava novega sloja fasade, toplotno izolacijske plošče d= 20 cm s toplotno prevodnostjo 0,045 W/Mk ali ustrezno debelino drugega izolacijskega materiala, pritrjene s pripadajočimi sidri v nosilno konstrukcijo, dvakratni nanos lepilne malte z dvakratnim vtapljanjem pvc mrežice , ojačitvenimi vogalniki ter odkapno letvijo,osnovni grobi izravnalni omet in žlahtni vodoodbojni silikatni fasadni omet v barvi instrukturi po izbiri projektanta, vse iz negorljivih materialov A1 ali A2, požarne odpornosti REI 60 npr. TERVOL.
|  | m2 | 190 | 0
4. | Dobava in montaža PVC obrobe nad dodatno izolacijo fasade ( ENAKA KVALITETA KOT OBSTOJEČE OKENSKE POLICE) |  |  | 0
|  | m1 | 36 | 0
5. | Zamenjava okenski polic zaradi povečanja debeline fasade |  |  | 0
|  | m1 | 35 | 0
0
| FASADERSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
OPOMBA:
V popisu del so ponekod navedeni tipi in proizvajalci izdelkov. Ponudnik lahko ponudi enakovreden ali boljši izdelek.

## STENSKA OBLOGA V HODNIKU
STENSKA OBLOGA V HODNIKU
Opomba:. Izvajalec del mora pred pričetkom del, opozoriti na vsa predhodno izvedena dela na obstoječih zidanih stenah. Cena mora vsebovati vse stroške čiščenja in odvoza odpadkov na deponijo, skladno s evidenčnimi listi odpadkov.
1. | Dobava in izvedba stenske obloge iz mavčno kartonskih plošč d=12,5 mm na kovinski podkonstrukciji in toplotno izolacijo (REI60)
|  | m2 | 212 | 0
| Opomba:. Izvajalec del mora pred pričetkom del, opozoriti na vsa predhodno izvedena dela obstoječih ab stebrov in novo izdelanih strojnih ometov na zidanih stenah. Cena mora vsebovati vse stroške čiščenja in odvoza odpadkov na deponijo, skladno s evidenčnimi listi odpadkov. |  |  | 0
0
2. | Slikanje sten in stropov s poldisperzijsko barvo komplet s predhodnim dletanjem komplet z vsemi deli |  |  | 0
|  | m2 | 212 | 0
| STENSKA OBLOGA V HODNIKU SKUPAJ : |  |  | 0

## IGRALA
IGRALA Južna cesta 20, Izola
Opomba: Pred pripravo ponudbe mora izvajalec izvesti pregled obstoječega terena. Pred začetkom del si mora izvajalec pripraviti delovišče. Ponudba mora vsebovati vse stroške organizacije, izvedbe, transportov ter ustrezne certifikate.
V popisu del so ponekod navedeni tipi in proizvajalci izdelkov. Ponudnik lahko ponudi enakovreden ali boljši izdelek.
A. | PODLAGA |  |  | cena | skupaj
1. | priprava terena
|  | m2 | 100 |  | 0
2. | dvoslojni PVC blažilec padcev kot Ecoplay Safe on grass black 23 s postavijo na pripravljen teren
|  | m2 | 90.25 |  | 0
3. | dvoslojni PVC blažilec padcev kot Ecoplay Safe on grass black 23 s postavijo na pripravljen teren za kombinirano igralo po tlorisu
|  | m2 | 7 |  | 0
| UREDITEV PODLAGE SKUPAJ |  |  |  | 0
B. | IGRALA
1. | večje igralo z enakimi karakteristikami kot Legnoland šifra 015690-P dvojni grad Foresta + podest pod mostom HIC max 209 (za otroke od 2 do 12 let)
|  | kpl | 1 |  | 0
2. | gugalnica z vrvjo kot Legnolandia šifra 011255 HIC max 59 cm (za otroke od 3 do 11 let)
|  | kpl | 1 |  | 0
3. | previsna gugalnica 4 mesta kot Legnolandia šifra 011100 HIC max 97 cm (za otroke od 3-14 let)
|  | kpl | 1 |  | 0
3. | poli. gugalo na vzmeti kot Riba
|  | kpl | 1 |  | 0
4. | PVC podlaga za gugalnico 3,5mx2m
|  | m2 | 7 |  | 0
| IGRALA SKUPAJ |  |  |  | 0
| A+B SKUPAJ |  |  |  | 0

## AK 01
Datum: 30.11.2019
OBJEKT: BLOK JUŽNA CESTA 20 ,IZOLA
STANOVANJE A-K-O1
REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA
b. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| Skupaj: |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
VI. | MIZARSKA DELA |  |  | 0
VII. | KERAMIČARSKA DELA |  |  | 0
VIII. | TLAKARSKA DELA |  |  | 0
IX. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
X. | DELA Z MAVCEM (mavčnokartonska dela) |  |  | 0
| Skupaj: |  |  | 0
| GOD skupaj: |  |  | 0
Skupaj:
A. | GRADBENA DELA
b. | ZEMELJSKA DELA
1. | Dobava in polaganje betonskih tlakovcev na peščeno podlago, barva po izbiri projektanta, V ceni je upoštevati izvedba robnika na zaključku tlakovcev . |  |  | 0
|  | m2 | 17.75 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
VI. | MIZARSKA IN STEKLARSKA DELA
Opomba: Izvajalec mora mizarska in steklarska dela izvesti izvesti skladno s popisom del in naročnikovimi zahtevami. Ponudba mora vsebovati vse stroške organizacije, transportov dobave, montaže, kontrolnih meritev, vse ostale stroške pritrditve in pritrjevanje mizarskih in steklarskih izdelkov ter stroške čiščenja delovišča in odvoza odpadkov na deponijo.V primeru polnih vrat, se vgradi v vratno krilo prezračevalne rešetke.
1. | Dobava in vgradnja enokrilnih LESENIH suhomontažnih vrat, dim. 80/200 cm, finalno obdelano, komplet s okvirjem .Barva po izbiri projektanta .
|  | kos | 5 | 0
2. | Dobava in vgradnja dvokrilnih PVC balkonskih vrat, dim. 190/274 cm, s troslojno zasteklitvijo, EW 60 (enojno požarno steklo brez izolativnosti), komplet z okvirjem. Barva po izbiri projektanta.
|  | kos | 1 | 0
| MIZARSKA DELA SKUPAJ : |  |  | 0
VII. | KERAMIČARSKA DELA
Opomba: Pred začetkom del si mora izvajalec pripraviti delovišče, potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu. Ponudba mora vsebovati vse stroške organizacije, transportov dobave, montaže, kontrolnih meritev suhosti estriha. Izvajalec del mora pred pričetkom del, opozoriti na vsa predhodno izvedena dela ab estriha in talne ter vertikalne hidroizolacije. Cena mora vsebovati vse stroške čiščenja in odvoza odpadkov na deponijo, skladno s evidenčnimi listi odpadkov.
1. | Dobava in leplenje talnih keramičnih ploščic, srednji kvalitetni razred, npr. tipFN 100, IDEA CERAMICA min. dim. 30x40cm. Fuge v barvi keramike. Vključno z diletacijskimi talnimi profili in zastičenjem v prostrih sanitarije.
| cena keramike do 15 €/m2 | m2 | 11.2 | 0
| delo + vezni material mapei keraflex | m2 | 11.2 | 0
0
2. | Dobava in leplenje stenskih keramičnih ploščic, srednji kvalitetni razred, npr. tipFN 100, IDEA CERAMICA min. dim. 30x40cm. Fuge v barvi keramike. Vključno z diletacijskimi talnimi profili in zastičenjem v prostrih sanitarije. Višina polaganja stnske keramike min. 1,50 m. V postavkah upoštevana izmera v višini do 2,00m. |  |  | 0
| cena keramike do 15 €/m2 | m2 | 35.2 | 0
| delo + vezni material mapei keraflex | m2 | 35.2 | 0
0
0
3. | Izvedba silikonskih fug v vogalih sanitarij in na stikih sten in tlakov upoštevati v postavkah keramičarskih del. |  |  | 0
|  | m1 | 10 | 0
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
VIII. | PODI IN TLAKI - TLAKARSKA DELA
Opomba:. Ponudba mora vsebovati vse stroške organizacije, transportov dobave, montaže, kontrolnih meritev suhosti in vlažnosti estriha. Izvajalec del mora pred pričetkom del, opozoriti na vsa predhodno izvedena dela ab estriha in talne ter vertikalne hidroizolacije. Cena mora vsebovati vse stroške čiščenja in odvoza odpadkov na deponijo, skladno s evidenčnimi listi odpadkov.
1. | Dobava in polaganje finalno obdelanega lamelnega parketa na predhodno izravnavo in komplet z robnimi letvicami h= 10 cm
|  | m2 | 40.9 | 0
| PODI IN TLAKI - TLAKARSKA DELA |  |  | 0
IX. | SLIKOPLESKARSKA DELA
Opomba:. Izvajalec del mora pred pričetkom del, opozoriti na vsa predhodno izvedena dela obstoječih ab stebrov in novo izdelanih strojnih ometov na zidanih stenah. Cena mora vsebovati vse stroške čiščenja in odvoza odpadkov na deponijo, skladno s evidenčnimi listi odpadkov.
1. | Slikanje sten in stropov s poldisperzijsko barvo komplet s predhodnim dletanjem komplet z vsemi deli
|  | m2 | 220 | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
X. | DELA Z MAVCEM (mavčnokartonska dela)
1. | Opomba:. Izvajalec del mora pred pričetkom del, opozoriti na vsa predhodno izvedena dela na obstoječih zidanih stenah. Cena mora vsebovati vse stroške čiščenja in odvoza odpadkov na deponijo, skladno s evidenčnimi listi odpadkov.
Dobava, izdelava in montaža predelnih sten d= 10 cm iz navadnih mavčno kartonskih plošč na kovinski podkonstrukciji in toplotno izolacijo .
|  | m2 | 32 | 0
0
2. | Dobava in izvedba stropne obloge iz mavčno kartonskih plošč d=12,5 mm na kovinski podkonstrukciji in toplotno izolacijo |  |  | 0
|  | m2 | 52.1 | 0
3. | Dobava in izvedba stenske obloge iz mavčno kartonskih plošč d=12,5 mm na kovinski podkonstrukciji in toplotno izolacijo |  |  | 0
|  | m2 | 13 | 0
| DELA Z MAVCEM |  |  | 0
OPOMBA:
V popisu del so ponekod navedeni tipi in proizvajalci izdelkov. Ponudnik lahko ponudi enakovreden ali boljši izdelek.

## AK02
Datum: 30.11.2019
OBJEKT: BLOK JUŽNA CESTA 20 ,IZOLA
STANOVANJE A-K-O2
REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA
b. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| Skupaj: |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
VI. | MIZARSKA DELA |  |  | 0
VII. | KERAMIČARSKA DELA |  |  | 0
VIII. | TLAKARSKA DELA |  |  | 0
IX. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
X. | DELA Z MAVCEM (mavčnokartonska dela) |  |  | 0
| Skupaj: |  |  | 0
| GOD skupaj: |  |  | 0
Skupaj:
A. | GRADBENA DELA
7. | Dobava in polaganje betonskih tlakovcev na peščeno podlago, barva po izbiri projektanta, V ceni je upoštevati izvedba robnika na zaključku tlakovcev . |  |  | 0
|  | m2 | 7 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
VI. | MIZARSKA IN STEKLARSKA DELA
Opomba: Izvajalec mora mizarska in steklarska dela izvesti izvesti skladno s popisom del in naročnikovimi zahtevami. Ponudba mora vsebovati vse stroške organizacije, transportov dobave, montaže, kontrolnih meritev, vse ostale stroške pritrditve in pritrjevanje mizarskih in steklarskih izdelkov ter stroške čiščenja delovišča in odvoza odpadkov na deponijo.V primeru polnih vrat, se vgradi v vratno krilo prezračevalne rešetke.
1. | Dobava in vgradnja enokrilnih LESENIH suhomontažnih vrat, dim. 80/200 cm, finalno obdelano, komplet s okvirjem .Barva po izbiri projektanta .
|  | kos | 5 | 0
| MIZARSKA DELA SKUPAJ : |  |  | 0
VII. | KERAMIČARSKA DELA
Opomba: Pred začetkom del si mora izvajalec pripraviti delovišče, potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu. Ponudba mora vsebovati vse stroške organizacije, transportov dobave, montaže, kontrolnih meritev suhosti estriha. Izvajalec del mora pred pričetkom del, opozoriti na vsa predhodno izvedena dela ab estriha in talne ter vertikalne hidroizolacije. Cena mora vsebovati vse stroške čiščenja in odvoza odpadkov na deponijo, skladno s evidenčnimi listi odpadkov.
1. | Dobava in leplenje talnih keramičnih ploščic, srednji kvalitetni razred, npr. tipFN 100, IDEA CERAMICA min. dim. 30x40cm. Fuge v barvi keramike. Vključno z diletacijskimi talnimi profili in zastičenjem v prostrih sanitarije.
| cena keramike do 15 €/m2 | m2 | 11.2 | 0
| delo + vezni material mapei keraflex | m2 | 11.2 | 0
0
2. | Dobava in leplenje stenskih keramičnih ploščic, srednji kvalitetni razred, npr. tipFN 100, IDEA CERAMICA min. dim. 30x40cm. Fuge v barvi keramike. Vključno z diletacijskimi talnimi profili in zastičenjem v prostrih sanitarije. Višina polaganja stnske keramike min. 1,50 m. V postavkah upoštevana izmera v višini do 2,00m. |  |  | 0
| cena keramike do 15 €/m2 | m2 | 35.2 | 0
| delo + vezni material mapei keraflex | m2 | 35.2 | 0
0
0
5. | Izvedba silikonskih fug v vogalih sanitarij in na stikih sten in tlakov upoštevati v postavkah keramičarskih del. |  |  | 0
|  | m1 | 10 | 0
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
VIII. | PODI IN TLAKI - TLAKARSKA DELA
Opomba:. Ponudba mora vsebovati vse stroške organizacije, transportov dobave, montaže, kontrolnih meritev suhosti in vlažnosti estriha. Izvajalec del mora pred pričetkom del, opozoriti na vsa predhodno izvedena dela ab estriha in talne ter vertikalne hidroizolacije. Cena mora vsebovati vse stroške čiščenja in odvoza odpadkov na deponijo, skladno s evidenčnimi listi odpadkov.
1. | Dobava in polaganje finalno obdelanega lamelnega parketa na predhodno izravnavo in komplet z robnimi letvicami h= 10 cm
|  | m2 | 40.9 | 0
| PODI IN TLAKI - TLAKARSKA DELA |  |  | 0
IX. | SLIKOPLESKARSKA DELA
Opomba:. Izvajalec del mora pred pričetkom del, opozoriti na vsa predhodno izvedena dela obstoječih ab stebrov in novo izdelanih strojnih ometov na zidanih stenah. Cena mora vsebovati vse stroške čiščenja in odvoza odpadkov na deponijo, skladno s evidenčnimi listi odpadkov.
1. | Slikanje sten in stropov s poldisperzijsko barvo komplet s predhodnim dletanjem komplet z vsemi deli
|  | m2 | 220 | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
X. | DELA Z MAVCEM (mavčnokartonska dela)
1. | Opomba:. Izvajalec del mora pred pričetkom del, opozoriti na vsa predhodno izvedena dela na obstoječih zidanih stenah. Cena mora vsebovati vse stroške čiščenja in odvoza odpadkov na deponijo, skladno s evidenčnimi listi odpadkov.
Dobava, izdelava in montaža predelnih sten d= 10 cm iz navadnih mavčno kartonskih plošč na kovinski podkonstrukciji in toplotno izolacijo .
|  | m2 | 32 | 0
0
2. | Dobava in izvedba stropne obloge iz mavčno kartonskih plošč d=12,5 mm na kovinski podkonstrukciji in toplotno izolacijo |  |  | 0
|  | m2 | 52.1 | 0
3. | Dobava in izvedba stenske obloge iz mavčno kartonskih plošč d=12,5 mm na kovinski podkonstrukciji in toplotno izolacijo |  |  | 0
|  | m2 | 12.9 | 0
| DELA Z MAVCEM |  |  | 0
OPOMBA:
V popisu del so ponekod navedeni tipi in proizvajalci izdelkov. Ponudnik lahko ponudi enakovreden ali boljši izdelek.

## AK03
Datum: 30.11.2019
OBJEKT: BLOK JUŽNA CESTA 20 ,IZOLA
STANOVANJE A-K-O3
REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA
b. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| Skupaj: |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
VI. | MIZARSKA DELA |  |  | 0
VII. | KERAMIČARSKA DELA |  |  | 0
VIII. | TLAKARSKA DELA |  |  | 0
IX. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
X. | DELA Z MAVCEM (mavčnokartonska dela) |  |  | 0
| Skupaj: |  |  | 0
| GOD skupaj: |  |  | 0
Skupaj:
A. | GRADBENA DELA
b. | ZEMELJSKA DELA
1. | Dobava in polaganje betonskih tlakovcev na peščeno podlago, barva po izbiri projektanta, V ceni je upoštevati izvedba robnika na zaključku tlakovcev . |  |  | 0
|  | m2 | 18 | 0
0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
VI. | MIZARSKA IN STEKLARSKA DELA
Opomba: Izvajalec mora mizarska in steklarska dela izvesti izvesti skladno s popisom del in naročnikovimi zahtevami. Ponudba mora vsebovati vse stroške organizacije, transportov dobave, montaže, kontrolnih meritev, vse ostale stroške pritrditve in pritrjevanje mizarskih in steklarskih izdelkov ter stroške čiščenja delovišča in odvoza odpadkov na deponijo.V primeru polnih vrat, se vgradi v vratno krilo prezračevalne rešetke.
1. | Dobava in vgradnja enokrilnih LESENIH suhomontažnih vrat, dim. 80/200 cm, finalno obdelano, komplet s okvirjem .Barva po izbiri projektanta .
|  | kos | 6 | 0
2. | Dobava in vgradnja dvokrilnih PVC balkonskih vrat, dim. 190/274 cm, s troslojno zasteklitvijo, EW 60 (enojno požarno steklo brez izolativnosti), komplet z okvirjem. Barva po izbiri projektanta.
|  | kos | 1 | 0
| MIZARSKA DELA SKUPAJ : |  |  | 0
VII. | KERAMIČARSKA DELA
Opomba: Pred začetkom del si mora izvajalec pripraviti delovišče, potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu. Ponudba mora vsebovati vse stroške organizacije, transportov dobave, montaže, kontrolnih meritev suhosti estriha. Izvajalec del mora pred pričetkom del, opozoriti na vsa predhodno izvedena dela ab estriha in talne ter vertikalne hidroizolacije. Cena mora vsebovati vse stroške čiščenja in odvoza odpadkov na deponijo, skladno s evidenčnimi listi odpadkov.
1. | Dobava in leplenje talnih keramičnih ploščic, srednji kvalitetni razred, npr. tipFN 100, IDEA CERAMICA min. dim. 30x40cm. Fuge v barvi keramike. Vključno z diletacijskimi talnimi profili in zastičenjem v prostrih sanitarije.
| cena keramike do 15 €/m2 | m2 | 11.2 | 0
| delo + vezni material mapei keraflex | m2 | 11.2 | 0
0
2. | Dobava in leplenje stenskih keramičnih ploščic, srednji kvalitetni razred, npr. tipFN 100, IDEA CERAMICA min. dim. 30x40cm. Fuge v barvi keramike. Vključno z diletacijskimi talnimi profili in zastičenjem v prostrih sanitarije. Višina polaganja stnske keramike min. 1,50 m. V postavkah upoštevana izmera v višini do 2,00m. |  |  | 0
| cena keramike do 15 €/m2 | m2 | 42 | 0
| delo + vezni material mapei keraflex | m2 | 42 | 0
0
0
3. | Izvedba silikonskih fug v vogalih sanitarij in na stikih sten in tlakov upoštevati v postavkah keramičarskih del. |  |  | 0
|  | m1 | 12 | 0
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
VIII. | PODI IN TLAKI - TLAKARSKA DELA
Opomba:. Ponudba mora vsebovati vse stroške organizacije, transportov dobave, montaže, kontrolnih meritev suhosti in vlažnosti estriha. Izvajalec del mora pred pričetkom del, opozoriti na vsa predhodno izvedena dela ab estriha in talne ter vertikalne hidroizolacije. Cena mora vsebovati vse stroške čiščenja in odvoza odpadkov na deponijo, skladno s evidenčnimi listi odpadkov.
1. | Dobava in polaganje finalno obdelanega lamelnega parketa na predhodno izravnavo in komplet z robnimi letvicami h= 10 cm
|  | m2 | 35 | 0
| PODI IN TLAKI - TLAKARSKA DELA |  |  | 0
IX. | SLIKOPLESKARSKA DELA
Opomba:. Izvajalec del mora pred pričetkom del, opozoriti na vsa predhodno izvedena dela obstoječih ab stebrov in novo izdelanih strojnih ometov na zidanih stenah. Cena mora vsebovati vse stroške čiščenja in odvoza odpadkov na deponijo, skladno s evidenčnimi listi odpadkov.
1. | Slikanje sten in stropov s poldisperzijsko barvo komplet s predhodnim dletanjem komplet z vsemi deli
|  | m2 | 280 | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
X. | DELA Z MAVCEM (mavčnokartonska dela)
Opomba:. Izvajalec del mora pred pričetkom del, opozoriti na vsa predhodno izvedena dela na obstoječih zidanih stenah. Cena mora vsebovati vse stroške čiščenja in odvoza odpadkov na deponijo, skladno s evidenčnimi listi odpadkov.
1. | Dobava, izdelava in montaža predelnih sten d= 10 cm iz navadnih mavčno kartonskih plošč na kovinski podkonstrukciji in toplotno izolacijo .
|  | m2 | 42 | 0
0
2. | Dobava in izvedba stropne obloge iz mavčno kartonskih plošč d=12,5 mm na kovinski podkonstrukciji in toplotno izolacijo |  |  | 0
|  | m2 | 46.15 | 0
3. | Dobava in izvedba stenske obloge iz mavčno kartonskih plošč d=12,5 mm na kovinski podkonstrukciji in toplotno izolacijo |  |  | 0
|  | m2 | 12.9 | 0
| DELA Z MAVCEM |  |  | 0
OPOMBA:
V popisu del so ponekod navedeni tipi in proizvajalci izdelkov. Ponudnik lahko ponudi enakovreden ali boljši izdelek.

## AK04
Datum: 30.11.2019
OBJEKT: BLOK JUŽNA CESTA 20 ,IZOLA
STANOVANJE A-K-O4
REKAPITULACIJA
| A. | GRADBENA DELA
| b. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
|  | Skupaj: |  |  | 0
| B. | OBRTNIŠKA DELA
| VI. | MIZARSKA DELA |  |  | 0
| VII. | KERAMIČARSKA DELA |  |  | 0
| VIII. | TLAKARSKA DELA |  |  | 0
| IX. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
| X. | DELA Z MAVCEM (mavčnokartonska dela) |  |  | 0
|  | Skupaj: |  |  | 0
|  | GOD skupaj: |  |  | 0
Skupaj:
| A. | GRADBENA DELA
| b. | ZEMELJSKA DELA
| 1. | Dobava in polaganje betonskih tlakovcev na peščeno podlago, barva po izbiri projektanta, V ceni je upoštevati izvedba robnika na zaključku tlakovcev . |  |  | 0
0
|  | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
| B. | OBRTNIŠKA DELA
| VI. | MIZARSKA IN STEKLARSKA DELA
Opomba: Izvajalec mora mizarska in steklarska dela izvesti izvesti skladno s popisom del in naročnikovimi zahtevami. Ponudba mora vsebovati vse stroške organizacije, transportov dobave, montaže, kontrolnih meritev, vse ostale stroške pritrditve in pritrjevanje mizarskih in steklarskih izdelkov ter stroške čiščenja delovišča in odvoza odpadkov na deponijo.V primeru polnih vrat, se vgradi v vratno krilo prezračevalne rešetke.
| 1. | Dobava in vgradnja enokrilnih LESENIH suhomontažnih vrat, dim. 80/200 cm, finalno obdelano, komplet s okvirjem .Barva po izbiri projektanta .
|  |  | kos | 6 | 0
| 2. | Dobava in vgradnja dvokrilnih PVC balkonskih vrat, dim. 190/274 cm, s troslojno zasteklitvijo, EW 60 (enojno požarno steklo brez izolativnosti), komplet z okvirjem. Barva po izbiri projektanta.
|  |  | kos | 1 | 0
|  | MIZARSKA DELA SKUPAJ : |  |  | 0
| VII. | KERAMIČARSKA DELA
Opomba: Pred začetkom del si mora izvajalec pripraviti delovišče, potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu. Ponudba mora vsebovati vse stroške organizacije, transportov dobave, montaže, kontrolnih meritev suhosti estriha. Izvajalec del mora pred pričetkom del, opozoriti na vsa predhodno izvedena dela ab estriha in talne ter vertikalne hidroizolacije. Cena mora vsebovati vse stroške čiščenja in odvoza odpadkov na deponijo, skladno s evidenčnimi listi odpadkov.
| 1. | Dobava in leplenje talnih keramičnih ploščic, srednji kvalitetni razred, npr. tipFN 100, IDEA CERAMICA min. dim. 30x40cm. Fuge v barvi keramike. Vključno z diletacijskimi talnimi profili in zastičenjem v prostrih sanitarije.
|  | cena keramike do 15 €/m2 | m2 | 11.2 | 0
|  | delo + vezni material mapei keraflex | m2 | 11.2 | 0
0
| 2. | Dobava in leplenje stenskih keramičnih ploščic, srednji kvalitetni razred, npr. tipFN 100, IDEA CERAMICA min. dim. 30x40cm. Fuge v barvi keramike. Vključno z diletacijskimi talnimi profili in zastičenjem v prostrih sanitarije. Višina polaganja stnske keramike min. 1,50 m. V postavkah upoštevana izmera v višini do 2,00m. |  |  | 0
|  | cena keramike do 15 €/m2 | m2 | 42 | 0
|  | delo + vezni material mapei keraflex | m2 | 42 | 0
0
0
| 3. | Izvedba silikonskih fug v vogalih sanitarij in na stikih sten in tlakov upoštevati v postavkah keramičarskih del. |  |  | 0
|  |  | m1 | 12 | 0
|  | KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
| VIII. | PODI IN TLAKI - TLAKARSKA DELA
da |  | Opomba:. Ponudba mora vsebovati vse stroške organizacije, transportov dobave, montaže, kontrolnih meritev suhosti in vlažnosti estriha. Izvajalec del mora pred pričetkom del, opozoriti na vsa predhodno izvedena dela ab estriha in talne ter vertikalne hidroizolacije. Cena mora vsebovati vse stroške čiščenja in odvoza odpadkov na deponijo, skladno s evidenčnimi listi odpadkov.
da
| 1. | Dobava in polaganje finalno obdelanega lamelnega parketa na predhodno izravnavo in komplet z robnimi letvicami h= 10 cm
|  |  | m2 | 35 | 0
|  | PODI IN TLAKI - TLAKARSKA DELA |  |  | 0
| IX. | SLIKOPLESKARSKA DELA
Opomba:. Izvajalec del mora pred pričetkom del, opozoriti na vsa predhodno izvedena dela obstoječih ab stebrov in novo izdelanih strojnih ometov na zidanih stenah. Cena mora vsebovati vse stroške čiščenja in odvoza odpadkov na deponijo, skladno s evidenčnimi listi odpadkov.
| 1. | Slikanje sten in stropov s poldisperzijsko barvo komplet s predhodnim dletanjem komplet z vsemi deli
|  |  | m2 | 280 | 0
|  | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
| X. | DELA Z MAVCEM (mavčnokartonska dela)
| 1. | Opomba:. Izvajalec del mora pred pričetkom del, opozoriti na vsa predhodno izvedena dela na obstoječih zidanih stenah. Cena mora vsebovati vse stroške čiščenja in odvoza odpadkov na deponijo, skladno s evidenčnimi listi odpadkov.
Dobava, izdelava in montaža predelnih sten d= 10 cm iz navadnih mavčno kartonskih plošč na kovinski podkonstrukciji in toplotno izolacijo .
|  |  | m2 | 42 | 0
0
| 2. | Dobava in izvedba stropne obloge iz mavčno kartonskih plošč d=12,5 mm na kovinski podkonstrukciji in toplotno izolacijo |  |  | 0
|  |  | m2 | 46.15 | 0
|  |  | m2 | 35 | 0
|  | DELA Z MAVCEM |  |  | 0
OPOMBA:
V popisu del so ponekod navedeni tipi in proizvajalci izdelkov. Ponudnik lahko ponudi enakovreden ali boljši izdelek.

## AK05
Datum: 30.11.2019
OBJEKT: BLOK JUŽNA CESTA 20 ,IZOLA
STANOVANJE A-K-O5
REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA
b. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| Skupaj: |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
VI. | MIZARSKA DELA |  |  | 0
VII. | KERAMIČARSKA DELA |  |  | 0
VIII. | TLAKARSKA DELA |  |  | 0
IX. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
X. | DELA Z MAVCEM (mavčnokartonska dela) |  |  | 0
| Skupaj: |  |  | 0
| GOD skupaj: |  |  | 0
Skupaj:
A. | GRADBENA DELA
b. | ZEMELJSKA DELA
1. | Dobava in polaganje betonskih tlakovcev na peščeno podlago, barva po izbiri projektanta, V ceni je upoštevati izvedba robnika na zaključku tlakovcev . |  |  | 0
|  | m2 | 18 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
VI. | MIZARSKA IN STEKLARSKA DELA
Opomba: Izvajalec mora mizarska in steklarska dela izvesti izvesti skladno s popisom del in naročnikovimi zahtevami. Ponudba mora vsebovati vse stroške organizacije, transportov dobave, montaže, kontrolnih meritev, vse ostale stroške pritrditve in pritrjevanje mizarskih in steklarskih izdelkov ter stroške čiščenja delovišča in odvoza odpadkov na deponijo.V primeru polnih vrat, se vgradi v vratno krilo prezračevalne rešetke.
1. | Dobava in vgradnja enokrilnih LESENIH suhomontažnih vrat, dim. 80/200 cm, finalno obdelano, komplet s okvirjem .Barva po izbiri projektanta .
|  | kos | 5 | 0
2. | Dobava in vgradnja dvokrilnih PVC balkonskih vrat, dim. 190/274 cm, s troslojno zasteklitvijo, EW 60 (enojno požarno steklo brez izolativnosti), komplet z okvirjem. Barva po izbiri projektanta.
|  | kos | 1 | 0
| MIZARSKA DELA SKUPAJ : |  |  | 0
VII. | KERAMIČARSKA DELA
Opomba: Pred začetkom del si mora izvajalec pripraviti delovišče, potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu. Ponudba mora vsebovati vse stroške organizacije, transportov dobave, montaže, kontrolnih meritev suhosti estriha. Izvajalec del mora pred pričetkom del, opozoriti na vsa predhodno izvedena dela ab estriha in talne ter vertikalne hidroizolacije. Cena mora vsebovati vse stroške čiščenja in odvoza odpadkov na deponijo, skladno s evidenčnimi listi odpadkov.
1. | Dobava in leplenje talnih keramičnih ploščic, srednji kvalitetni razred, npr. tipFN 100, IDEA CERAMICA min. dim. 30x40cm. Fuge v barvi keramike. Vključno z diletacijskimi talnimi profili in zastičenjem v prostrih sanitarije.
| cena keramike do 15 €/m2 | m2 | 11.2 | 0
| delo + vezni material mapei keraflex | m2 | 11.2 | 0
0
2. | Dobava in leplenje stenskih keramičnih ploščic, srednji kvalitetni razred, npr. tipFN 100, IDEA CERAMICA min. dim. 30x40cm. Fuge v barvi keramike. Vključno z diletacijskimi talnimi profili in zastičenjem v prostrih sanitarije. Višina polaganja stnske keramike min. 1,50 m. V postavkah upoštevana izmera v višini do 2,00m. |  |  | 0
| cena keramike do 15 €/m2 | m2 | 35.2 | 0
| delo + vezni material mapei keraflex | m2 | 35.2 | 0
0
0
3. | Izvedba silikonskih fug v vogalih sanitarij in na stikih sten in tlakov upoštevati v postavkah keramičarskih del. |  |  | 0
|  | m1 | 10 | 0
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
VIII. | PODI IN TLAKI - TLAKARSKA DELA
Opomba:. Ponudba mora vsebovati vse stroške organizacije, transportov dobave, montaže, kontrolnih meritev suhosti in vlažnosti estriha. Izvajalec del mora pred pričetkom del, opozoriti na vsa predhodno izvedena dela ab estriha in talne ter vertikalne hidroizolacije. Cena mora vsebovati vse stroške čiščenja in odvoza odpadkov na deponijo, skladno s evidenčnimi listi odpadkov.
1. | Dobava in polaganje finalno obdelanega lamelnega parketa na predhodno izravnavo in komplet z robnimi letvicami h= 10 cm
|  | m2 | 40.9 | 0
| PODI IN TLAKI - TLAKARSKA DELA |  |  | 0
IX. | SLIKOPLESKARSKA DELA
Opomba:. Izvajalec del mora pred pričetkom del, opozoriti na vsa predhodno izvedena dela obstoječih ab stebrov in novo izdelanih strojnih ometov na zidanih stenah. Cena mora vsebovati vse stroške čiščenja in odvoza odpadkov na deponijo, skladno s evidenčnimi listi odpadkov.
1. | Slikanje sten in stropov s poldisperzijsko barvo komplet s predhodnim dletanjem komplet z vsemi deli
|  | m2 | 220 | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
X. | DELA Z MAVCEM (mavčnokartonska dela)
Opomba:. Izvajalec del mora pred pričetkom del, opozoriti na vsa predhodno izvedena dela na obstoječih zidanih stenah. Cena mora vsebovati vse stroške čiščenja in odvoza odpadkov na deponijo, skladno s evidenčnimi listi odpadkov.
1. | Dobava, izdelava in montaža predelnih sten d= 10 cm iz navadnih mavčno kartonskih plošč na kovinski podkonstrukciji in toplotno izolacijo .
|  | m2 | 32 | 0
0
2. | Dobava in izvedba stropne obloge iz mavčno kartonskih plošč d=12,5 mm na kovinski podkonstrukciji in toplotno izolacijo |  |  | 0
|  | m2 | 52.1 | 0
3. | Dobava in izvedba stenske obloge iz mavčno kartonskih plošč d=12,5 mm na kovinski podkonstrukciji in toplotno izolacijo |  |  | 0
|  | m2 | 12.9 | 0
| DELA Z MAVCEM |  |  | 0
OPOMBA:
V popisu del so ponekod navedeni tipi in proizvajalci izdelkov. Ponudnik lahko ponudi enakovreden ali boljši izdelek.